|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ИРВИС” Приложение №2 тел. (843) 212-56-31, e-mail: marina@gorgaz.ru; 1@gorgaz.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСХОДОМЕР ИРВИС-Ультра

Заказчик (плательщик): Место для ввода текста.

Юр./почтовый адрес:   Место для ввода текста.

ИНН/КПП:   Место для ввода текста.

Объект установки Оборудования, адрес   Место для ввода текста.

| Способ отгрузки | автоперевозчик |  | до терминала в г. Место для ввода текста. |  | самовывоз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До адреса Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |

| Измеряемая среда |  |  | Природный газ ГОСТ 5542-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО2% Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | N2% Место для ввода текста. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Попутный нефтяной газ1* предоставление паспорта газа. ОБЯЗАТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон избыточного давления измеряемой среды |  |  | P |  |  |  | мин. 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
| Диапазон температуры измеряемой среды |  |  | T |  |  |  | мин. -23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| Диапазон расхода изм. среды |  |  | при P мин. |  |  |  | мин.0 макс. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч прив. к 2* стан. усл. |  |  |
|  |  |  | при P макс. |  |  |  | мин. 0 макс. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч прив. к 2* стан. усл. |  |  |
| Диаметр условного прохода |  |  | Ду 50-G25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду 50 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду 50 - 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ду 80 |  |  |  |  |  |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ду 300 |  |  |  |  |  |  |  | Ду 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реверсивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение прямолинейным участком ИРВС 9100.0000.00 РЭ7, Приложение 5.3 |  |  | вариант «а» 30 ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «б» 20 Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант «в» 10 Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вариант «и» УПП Турбулизатор-У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «и» УПП Турбулизатор-У ЭНДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вариант «к» |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «л» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «н» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «о» |  |  |  |
|  |  |  | вариант «и» УПП Турбулизатор-У ПИУ-И-Ф (с фланцем на поствключённом участке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариант «и» УПП Турбулизатор-У ЭНДО ПИУ-И-Ф (с фланцем на поствключённом участке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БИП (-10 +45)оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИП (-40 +45)оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямолинейный участок не нужен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовый интерфейс |  |  | 0 – 5 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф КИП |  |  | УБП-К-7,0 |  |  |  |  |  | УБП-7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УБП-12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УБП-33 |  |  |  |  |  |  |  |  | УБП-60 |  |  |
| Питание |  |  | Внешнее 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешнее 24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автономное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа точности |  |  | Группа обычной точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа повышенной точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИРВИС-извещатель |  |  |  | Соед. Кабель Место для ввода текста. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зак.приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ПО ИРВИС-флэш |  |  |  | ПО ИРВИС-Диспетчер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО Диспетчер-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер поставить в составе ПУГ 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1* -  при заказе расходомера на попутный нефтяной газ, предоставляется паспорта газа. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2* - объёмный расход  газа приведённый к стандартным условиям (при  20оС  и абсолютном давлении 0,101325 МПа)

3* - при комплектации прямолинейным участком спец. исполнения, к опросному листу прикладывается чертёж, схема.

4* - в случае поставки расходомера в составе ПУГ прикладывается опросный лист на ПУГ.

Дополнительные или особые требования

Руководитель организации:______________________________________

М.П.                                                                                   (Фамилия И.О.)

Исполнитель:___________________________________________________

(Фамилия И.О.)

26 октября 2022 г.            тел.__________________________________